Совет сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

РЕШЕНИЕ

11 марта 2022 года №163
О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан от 06.09.2018г. №185 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан»

На основании протеста Туймазинской межрайонной прокуратуры от 28.01.2022г. №7-1-2022-20800024 Совет сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский  район  Республики  Башкортостан  

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 06.09.2018г. № 185:

1.1. пункт 10 дополнить подпунктами 10.1.33 и 10.1.34 следующего содержания:

«10.1.33. Для объектов, в том числе размещаемых в индустриальных парках и промышленных кластерах, следует проектировать единую систему размещения инженерных коммуникаций в технических коридорах, обеспечивающих использование наименьших участков территории и увязку с размещением зданий и сооружений.

На территории объектов, в т.ч. размещаемых в индустриальных парках и промышленных кластерах, следует предусматривать подземный, наземный и надземный способы размещения инженерных коммуникаций.

Во входных зонах объектов, в т.ч. размещаемых в индустриальных парках и промышленных кластерах, а также вдоль автомобильных дорог транспортной инфраструктуры, следует предусматривать преимущественно подземное размещение инженерных коммуникаций.

 Следует, как правило, предусматривать совместное размещение инженерных коммуникаций в общих траншеях, тоннелях, каналах, на низких опорах, шпалах или на эстакадах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических норм, норм пожарной безопасности, а также правил безопасности эксплуатации.

Допускается совместное подземное размещение трубопроводов оборотного водоснабжения, тепловых сетей и газопроводов с технологическими трубопроводами, независимо от параметров теплоносителя и параметров среды в технологических трубопроводах.

10.1.34. Не допускается размещение коммуникаций с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями.».

1.2. В Пункте 10:

ссылку на «СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80*» заменить на «СП 18.13330.2019»;
ссылку на  «СНиП 2.04.03-85» заменить  на  «СП 32.13330.2018»;   

ссылку на «СНиП 2.07.01-89*» заменить на «СП 42.13330.2016»;  

ссылку на «СП 31.13330.2012»  заменить на «СП 31.13330.2021»;

ссылку на  «СНиП 42-01-2002» заменить на «СП 62 13330 2011».

1.3. В пункте 11.2.1. ссылку на «СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» исключить. 

1.4. В пункте 14: 

ссылку на «ГН 2.1.6.1338-03» заменить на  «ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»;

 ссылку на «СанПиН 2.1.6.1032-01» заменить на  «СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

ссылку на «ГН 2.1.5.1315-03» и «ГН 2.1.5.1316-03» заменить на «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

ссылку на «СанПиН 2.1.5.980-00» исключить; 

ссылку на «СП 42.13330.2011 "СНиП 2.08.02-89 заменить на «СП 42.13330.2016»;

1.5. В пункте 15:

ссылку на «СНиП 21-01-97*» заменить на «СП 112.13330.2011»;
ссылку на «СНиП 2.01.-85*» исключить;

ссылку на «СНиП 2.11.03-93» на «СП 155.13130.2014»;

1.6. Пункт 16.2. «Перечень законодательных и нормативных документов» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение обнародовать в здании Администрации сельского поселения (с. Верхнетроицкое, ул. Базарная, 28) и разместить на официальном сайте сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.

Глава 
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Туймазинский район

                                                                                                     Республики Башкортостан                                         

Ф.К. Гуссамов
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